## Cumuls
Date | Indice électricité |  |  | Indice Gaz |  | Indice Solaire | Cumul énergie consommée
| H Pleines | H Creuses | Total électricité |  | Total gaz
| kWh | kWh | kWh | m3 | kWh | kWh
2010-01-01 | 952 | 333 |  | 428 |  | Pas de relevé
2010-02-01 | 1301 | 442 |  | 640 |  | Pas de relevé
2010-03-09 | 1670 | 579 |  | 830 |  | Pas de relevé
2010-04-03 | 1923 | 688 |  | 910 |  | Pas de relevé
2010-05-01 | 2199 | 816 |  | 937 |  | 1497
2010-06-01 | 2498 | 941 |  | 999 |  | 1915
2010-07-01 | 2787 | 1079 |  | 1021 |  | 2538
2010-08-01 | 2998 | 1177 |  | 1032 |  | 3728
2010-09-01 | 3248 | 1294 |  | 1048 |  | 4471
2010-10-01 | 3592 | 1441 |  | 1077 |  | 5095
2010-11-01 | 3858 | 1573 |  | 1154 |  | 5413
2010-12-01 | 4218 | 1727 |  | 1294 |  | 5445
2011-01-01 | 4578 | 1881 |  | 1503 |  | 5477
2011-02-01 | 4880 | 2022 |  | 1665 |  | 5552
2011-03-01 | 5174 | 2134 |  | 1799 |  | 5713
2011-04-01 | 5510 | 2288 |  | 1902 |  | 6305
2011-05-05 | 5806 | 2423 |  | 1925 |  | 7189
2011-05-29 | 5995 | 2506 |  | 1937 |  | 7841
2011-07-12 | 6240 | 2623 |  | 1955 |  | 8547
2011-07-27 | 6475 | 2739 |  | 1978 |  | 9036
2011-09-03 | 6710 | 2864 |  | 1982 |  | 9774
2011-10-01 | 6975 | 2975 |  | 1996 |  | 10353
2011-10-31 | 7282 | 3101 |  | 2053 |  | 10788
2011-12-02 | 7627 | 3238 |  | 2186 |  | 10956
2011-12-31 | 7915 | 3358 |  | 2332 |  | 10995
2012-02-04 | 8330 | 3537 |  | 2547 |  | 11079
|  |  |  | Coeff de conversion | 11.04

## Consommations mensuelles
Date | Electricité | Gaz | Solaire | Energie consommée
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh
2010-01-01 |  |  | Pas de relevé | 0
2010-02-01 |  |  | Pas de relevé | 0
2010-03-09 |  |  | Pas de relevé | 0
2010-04-03 |  |  | Pas de relevé | 0
2010-05-01 |  |  | 1497 | 0
2010-06-01 |  |  | 418 | 0
2010-07-01 |  |  | 623 | 0
2010-08-01 |  |  | 1190 | 0
2010-09-01 |  |  | 743 | 0
2010-10-01 |  |  | 624 | 0
2010-11-01 |  |  | 318 | 0
2010-12-01 |  |  | 32 | 0
2011-01-01 |  |  | 32 | 0
2011-02-01 |  |  | 75 | 0
2011-03-01 |  |  | 161 | 0
2011-04-01 |  |  | 592 | 0
2011-05-05 |  |  | 884 | 0
2011-05-29 |  |  | 652 | 0
2011-07-12 |  |  | 706 | 0
2011-07-27 |  |  | 489 | 0
2011-09-03 |  |  | 738 | 0
2011-10-01 |  |  | 579 | 0
2011-10-31 |  |  | 435 | 0
2011-12-02 |  |  | 168 | 0
2011-12-31 |  |  | 39 | 0
2012-02-04 |  |  | 84 | 0
Consommation d'électricité en 2011 |  |  |  | Kwh
Consommation électricité sans l'électroménager en 2011 |  |  |  | Kwh |  | kwhep
Consommation de gaz en 2011 |  |  |  | Kwh | 0 | kwhep
Apport solaire en 2011 en Kwh |  |  |  | Kwh | 0 | kwhep
Cep sans apport solaire en 2011 | [5 empty] | kwhep/m2
Cep avec apport solaire en 2011 | [5 empty] | kwhep/m2
Rendement du chauffe eau en hiver |  |  | 80%
Rendement du chauffe eau en été |  |  | 60%
Apport solaire eau en été 2011 |  |  |  | Kwhep
Apport solaire en hiver 2011 |  |  |  | Kwhep
Cep en 2011 avec rendement apport solaire | [5 empty] | kwhep/m2