| SERIE N°3 (1S) TP1 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |
| --- |
| Partie Abordée | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| LES CAPTEURS TOUT OU RIEN (T.O.R.) |  |
| Intitulé du TP |  |
| ETUDE ET CARACTERISATION DES CAPTEURS T.O.R |  |
| Durée du TP | 2 H |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |
| Centre d’intérêt : | CI.9 : ACQUISITION ET CONDITIONNEMENT DES INFORMATIONS (thème I3) |
| Compétences attendues : | Identifier la grandeur physique à mesurer et la nature de l’information délivrée par le capteur. |
| Savoirs et Savoir-faire associés : | B31 – Les capteurs. |
| Pré-requis : | Cours sur la représentation des signaux. |
| DONNEES TECHNIQUES |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : | Un ordinateur (accès à Internet). Les différents systèmes présents dans le laboratoire. |
| Documents à utiliser : | Documentations constructeurs disponibles sur papier, cdrom ou sur internet. |

TRAVAIL DEMANDE

Ce TP sera axé sur l’étude de la fonction acquérir, première étape de la chaîne d’informations. Vous étudierez plus particulièrement les capteurs T.O.R. (Tout Ou Rien) encore appelés détecteurs.

1- Caractérisation de la fonction acquérir

- Donner la fonction générale d’un capteur (grandeur d’entrée, grandeur de sortie...), pour cela compléter l’actigramme suivant :

- Que signifie l’expression « Tout ou rien »?

2 - Les capteurs T.O.R. Définitions

On peut classer les capteurs TOR de la façon suivante :

- les interrupteurs de position ;

- les détecteurs inductifs ou magnétiques ;

- les détecteurs capacitifs ;

- les détecteurs photo-électriques qui se classent en sous-parties (système barrage, système réflex, système de proximité, système à fibre optique).

- Rechercher leurs caractéristiques et répondre aux questions suivantes :

- Que détecte ce type de capteur (nature du matériau) ?
- Quelle est la distance (plage) de détection ?
- Principe physique utilisé ?
- Conditions environnementales d’utilisation ?
- Type d’alimentation ?
- Type de raccordement (2fils, 3fils..) ?

3- Identification

- Identifier dans le laboratoire de SI chaque type de capteur (prendre des photos).