TD LOGIQUE COMBINOIRE

1- Equation logique et simplification

| Soit le tableau suivant : ( Ecrire S sous sa forme complète. S = ( Simplifier S | c b a S 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 |
| --- | --- |

2- Equations logique

( Etablir les équations logiques de L1, L2, A et B.

| L1 = | L2 = |
| --- | --- |
| A = | B= |

3- Système à étudier (étude de la partie commande d’un store automatique)

Un bâtiment industriel est équipé de volets roulants sur chacune de ses ouvertures. Chaque volet peut être commandé individuellement par 2 boutons :

- m : demande de montée.

- d :  demande de descente.

L’arrêt en position intermédiaire est obtenu par action simultanée sur les 2 boutons.

L’ensemble des volets peut être commandé collectivement par un sélecteur à 2 positions :

- Mg : Demande d’ouverture générale

- Dg : Demande de fermeture générale.

Remarque : les commandes collectives sont prioritaires sur les commandes individuelles.

( Etablir la table de vérité.

| Mg | Dg | m | d |  | Monter | Descendre | Remarque : Lorsque la combinaison des états des entrées est impossible, la sortie se notera 0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

( Compléter les chronogrammes suivants :